※依台電公司營業規章第66、68條規定，辦理配電場所圖審所需檢附資料

| 種類 | 項次 | 資料名稱 | 份數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋外配電場所 | 1 | 建造執照正本（核對後送還） | 1份 |
|  | 2 | 建造執照影本 | 1份 |
|  | 3 | 建築圖（副本，核對後送還） | 1份 |
|  | 4 | 地籍配置圖 | 1份 |
|  | 5 | 地面一樓平面圖 | 4份 |
|  | 6 | 承諾書 | 1份 |
| 屋內配電場所 | 1 | 建造執照正本（核對後送還） | 1份 |
|  | 2 | 建造執照影本 | 1份 |
|  | 3 | 建築圖（副本，核對後送還） | 1份 |
|  | 4 | 地籍配置圖 | 1份 |
|  | 5 | 設置用戶配電場所(含管道間)樓層平面圖 | 4份 |
|  | 6 | 地面一樓平面圖（如涉及防水閘門（板）時，則為4份） | 1份 |
|  | 7 | 配電場所室剖面圖 | 1份 |
|  | 8 | 配電場所上層結構圖 | 1份 |
|  | 9 | 配電場所位於地下層之建築物，於地面層開向屋外出入口之防水閘門(板)設計圖 | 4份 |
|  | 10 | 承諾書 | 1份 |

※屋內線路圖審所需檢附資料

| 項次 | 資料名稱 | 份數 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建築執照或使用執照影本 | 1份 |
| 2 | 設戶（工程）概要 | 1份 |
| 3 | 地籍位置圖 | 1份 |
| 4 | 單線系統圖 | 1份 |
| 5 | 負載表 | 1份 |

註：若用戶用電設備電力圖審符合「電業設備及用戶用電設備工程設計及監造範圍認定標準」條件，應由依法登記執業之電機技師或相關專業技師辦理設計。