附件二

| 防線 | 複合防災項目 | 福島一廠 | 核四廠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 緊急海水泵建築物保護 | 無 | 有 |
| 二 | 廠房高程/離海岸線距離 | 10公尺/ 100公尺 | 12公尺/ 500公尺以上 |
| 三 | 氣冷式柴油發電機提供後備電源 | 無 | 有 |
| 四 | 氣冷式氣渦輪發電機提供後備電源 | 無 | 有 (高程30公尺) |
| 五 | 生水池依靠重力注水反應爐 | 無 | 有 4.8萬噸、高程117公尺 |
| 六 | 規劃建置防海嘯牆 | 無 | 核安總體檢後新增規劃建置，高程達14.5公尺 |
| 七 | 核能電廠斷然處置措施 | 無 | 核安總體檢後新增措施 |

龍門(核四)廠複合式防災7層防護措施